

PINNACLE LSO 639/651 LUMBAR ORTHOSIS

MODEL #SP20639-000



INSTRUCTIONS FOR USE

PINNACLE LSO 639/651 ÓRTESIS LUMBAR

INSTRUCCIONES DE USO

PINNACLE LSO 639/651 ORTHÈSE LOMBAIRE

MODE D'EMPLOI

PINNACLE LSO 639/651 LUMBALORTHESE

GEBRAUCHSANWEISUNG

PINNACLE LSO 639/651 ORTESI LOMBARE

ISTRUZIONI PER L'USO

PINNACLE LSO 639/651 LENDENORTHESE

GEBRUIKSAANWIJZING

PINNACLE LSO 639/651 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PINNACLE LSO 639/651 腰椎矫形器

使用指南







2382 Faraday Avenue, Suite 300 Carlsbad, CA 92008 USA

Toll Free Tel: 1-800-321-0607 Local: +1-760-795-5440 Fax: +1-760-795-5295

**www.breg.com**

©2023 Breg, Inc. All rights reserved. AW-1.03812 Rev D 06/23





|  |  |
| --- | --- |
| EC | REP |

E/Uauthorized representative MDSS GmbH, Schiffgraben 41 D-30175 Hannover, Germany

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size****1****4****1****4****5****1**

|  |
| --- |
| **ITALIANO****MISURAZIONE****1.** Misurare la vita del pazientee fare riferimento allatabelladelle taglie **(sopra)** per le taglie corrispondenti. |
| **REGOLAZIONE DELLA TAGLIA****DELLA CINTURA LOMBARE****NOTA:** La configurazione iniziale è impostata per la taglia 3, con le cinture nella fessura interna.**2.** Per regolare lataglia della cintura, aprire il tutore. |
| **3.** Staccare lacinghia con ganciodallacintura in vita per rimuovere ilpannello anteriore. Mettere da parte ilpannello anteriore. |
| **4.** Appoggiare il tutore a faccia in giù e sollevare un angolo del rivestimento in rete. |
| **5.** Capovolgere lapiastra della puleggia sopra il rivestimento in rete. |
| **6.** Sganciare l'estremità della cintura dallapiastra di trazione. |
| **7.** Per le taglieda 1 a 3, far scorrere ilpannello della cintura attraverso la fessura e piegare lacinturafino a quando l'estremitàdel pannello della cintura siallinea con il numero ditagliadesiderato. Accertarsi chelacintura corrisponda al contorno della piastra di trazione e fissare l'estremità al passante. |

**FRANÇAIS****DEUTSCH****ABMESSEN****1.** Messen Sie die TailledesPatienten und suchen Sie dann die entsprechende Größein der Tabelle **(oben)**.**EINSTELLEN DER****TAILLENGURTGRÖSSE****HINWEIS:** Die Ausgangskonfiguration istauf die Größe 3 eingestellt,wobeisich die Gurte im inneren Schlitz befinden.**2.** Orthese öffnen, um die Größe des Taillengurtseinzustellen.**3.** DenKlettverschluss vom Hüftgurt lösen, um die vordere Bandagezu entfernen. Die vordere Bandage beiseite legen.**4.** Die Orthese mit der Vorderseitenach unten hinlegen und eine Ecke der Gewebeabdeckung anheben.**5.** Die Zugschnalle über dieGewebeabdeckung klappen.**6.** Das Gurtende von derZugschnallelösen.**7.** Bei denGrößen 1 bis 3 Gurtbanddurch den Schlitz schieben und den Gurtumklappen,bis das Endedes Gurtbands mit der gewünschtenGrößennummer übereinstimmt.Stellen Sie sicher, dass der Gurt der Kontur der Zugschnalle entspricht, und befestigenSiedas Ende an der Schlaufe.**MESURE****1.** Mesurez latailledu patient etreportez-vous au tableau des tailles **(ci-dessus)** pour obtenirlataille correspondante.**AJUSTER LA TAILLE DE LACEINTURE REMARQUE :** La configuration debase est prévue pour la taille 3, avec lessangles passées dans la fente interne.**2.** Pour ajuster la taillede la ceinture, ouvrez l'attelle.**3.** Détachez lasangle à crochet dela ceinture pour enlever le bandeau antérieur. Mettez de côté lebandeau antérieur.**4.** Posez l'attelle face vers le bas et soulevez un coin de la couverture en tissu à mailles.**5.** Retournez la plaque de poulie par-dessus la couverture en tissu à mailles.**6.** Dégagez l'extrémité de la ceinture dela plaque de poulie.**7.** Pour les tailles 1 à 3, faites glisserle bandeaude ceinture dans la fente et repliez la ceinture jusqu'à ce que l'extrémité dubandeau s'aligneavec le numéro de taillesouhaitée. Assurez-vous que la ceinturecorrespond au contour dela plaque de poulie et passez l'extrémitédans la boucle.**4****6****3****5****7** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **EXT.** |
| Waist Size | 22" - 28"(55.9 - 71.1cm) | 27" - 33"(68.6 - 83.8cm) | 32" - 39"(81.3 - 99.1cm) | 38" - 45"(96.5 - 114.3cm) | 44" - 51"111.8 - 129.5cm | 50" - 56"(127.0 - 142.2cm) | 56" +(142.2cm+) |
| Position | Inner Slot | Outer Slot |

**2**





**ENGLISH**

**MEASUREMENT**

**1.** Measure patient’s waist and

refer to sizing chart **(above)**

for corresponding size.

**ADJUSTING THE WAIST BELT SIZE**

**NOTE:** The initial configuration is set for size 3, with the belts in the inner slot.

**2.** To adjust the waist belt size, open the brace.

**3.** Detach the hookstrap from the

waist belt to remove the anterior panel. Set aside the anterior panel.

**4.** Lay the brace face down and lift one corner of the mesh cover.

**5.** Flip the pulley plate over the

mesh cover.

**6.** Disengage the belt end from the pulley plate.

**7.** For sizes 1 to 3, slide the belt panel through the slot and fold the belt over until the end of the belt panel aligns with desired size number. Make sure the belt matches the

contour of the pulley plate, and attach the end to the loop.

|  |
| --- |
| **ESPAÑOL****MEDICIÓN****1.** Mida lacintura del pacientey consulte latablade tallas **(arriba)** para la talla correspondiente. |
| **AJUSTEDEL TAMAÑODELCINTURÓN NOTA:** La configuración inicial espara talla 3, con los cinturones en la ranura interior.**2.** Para ajustarel tamañodelcinturón, abra la faja. |
| **3.** Desenganchela correa desujeción del cinturón para quitarel panel anterior. Separe el panel anterior. |
| **4.** Coloque la fajahacia abajo y levante una esquinadela cubierta dela malla. |
| **5.** Dé vuelta laplaca de lapolea por encimade la cubiertadela malla. |
| **6.** Desengancheel extremo delcinturóndelaplaca dela polea. |
| **7.** Para tallas 1 a 3, deslice el paneldel cinturón por la ranura y pliegue el cinturónhasta que el extremodel panel del cinturón se alineecon elnúmero de talla deseado.Asegúrese de que el cinturóncoincida con el contorno delaplaca delapolea,y conecte el extremo a la presilla. |

**NEDERLANDS**

**OPMETEN**

**1.** Meet detaille van de patiënt en en raadpleeg de maattabel **(hierboven)** voor de

overeenkomstige maat.

**DETAILLEBANDMAAT AANPASSEN OPMERKING:** De eerste configuratie is ingesteldop maat 3, met de banden in debinnenstesleuf.

**2.** Om detaillebandmaat aan te passen, opent u de brace.

**3.** Maakde haak los van de heupband om de voorste plaat te verwijderen. Verwijder de voorste plaat.

**4.** Leg debrace neer met debinnen naar beneden en til een hoek van degaasbekledingop.

**5.** Klapdekatrolschijf over de

gaasbekleding.

**6.** Maakhet uiteinde van de band los van de katrolplaat.

**7.** Bij de maten 1 tot en met 3 wordt de band door desleufgeschoven en wordt de band omgevouwen tothet einde van het band overeenkomt

met degewenste maat. Zorg

ervoor dat de band de vorm van

de katrolplaat volgt en bevestig het uiteinde aan delus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size****1****4****1****4****5****1****3****7** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **EXT.** |
| Waist Size | 22" - 28"(55.9 - 71.1cm) | 27" - 33"(68.6 - 83.8cm) | 32" - 39"(81.3 - 99.1cm) | 38" - 45"(96.5 - 114.3cm) | 44" - 51"111.8 - 129.5cm | 50" - 56"(127.0 - 142.2cm) | 56" +(142.2cm+) |
| Position | Inner Slot | Outer Slot |



**2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΑ****ΜΕΤΡΗΣΗ****1.** Μετρήστε τη μέση του ασθενούς και ανατρέξτε στον πίνακαμεγεθών **(ανωτέρω)** για τοαντίστοιχο μέγεθος.**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΗΣ****ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η αρχική διαμόρφωση έχει οριστεί για το μέγεθος 3, με τις ζώνες στην εσωτερική υποδοχή.**2.** Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της ζώνης μέσης, ανοίξτε τονάρθηκα.**3.** Για να αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ, αποσυνδέστε τον ιμάντα με το άγκιστρο από την ζώνημέσης. Αφήστε στην άκρη το μπροστινό πάνελ.**4.** Τοποθετήστε το νάρθηκα με την όψη προς τα κάτω καιανασηκώστε τη μία γωνίατου διχτυωτού υφασμάτινου καλύμματος.**5.** Γυρίστε την πλάκα τηςτροχαλίας πάνω στο διχτυωτό υφασμάτινο κάλυμμα.**6.** Αποσυνδέστε το άκρο της ζώνηςαπό την πλάκα της τροχαλίας.**7.** Για τα μεγέθη 1 έως 3, σύρετετο πάνελ της ζώνης μέσω τηςυποδοχής και διπλώστε τη ζώνη έως ότου το άκρο του πάνελτης ζώνης να ευθυγραμμιστεί με τον αριθμό του επιθυμητού μεγέθους. Βεβαιωθείτε ότιη ζώνη αντιστοιχεί με τοπερίγραμμα της πλάκας τηςτροχαλίας και ασφαλίστε τοάκρο στη θηλιά της ζώνης. | 中文测量**1.** 测量患者的腰围，并参照码 号表（如上所示）确定相应 的码号。调节腰带码号注：初始配置情况下，码号设置 为 3 且护带在内侧卡槽中。**2.** 展开支具以调节腰带码号。**3.** 将钩面带从腰带上取下，以取 下前板。将前板放置在一旁。**4.** 将支具正面朝下放置，并掀起 网罩的一角。**5.** 将滑轮板倒扣在网罩上方。 **6.** 将护带端部从滑轮板上分离 **7.** 对于码号 1 至码号 3，通过卡槽滑动护带板并折叠护带，直 至护带板的端部与所需的码 号对齐。确保护带与滑轮板 的轮廓贴合，并将端部粘附在 粘扣带毛面上。 |

**4**

**5**





**6**

**6**

**6**

**1**

**4**

**5**



**8**



**9**

**ENGLISH**

**ADJUSTING THE WAIST BELT SIZE**

**(CONTINUED)**

**8.** For sizes 4 to 6, remove the hook piece attached to the pulley plate.

**9.** Remove the belt panel from the

inner slot and insert it into the

outer slot.

**10.**Slide the belt panel through the slot and fold the belt over until the end of the belt panel aligns with desired size number, and attach the end to the loop on the belt.

**11.** Flip pulley plate back to starting

position. Ensure pulley plate is

tucked into bottom flap and top

edge of mesh cover. Pull mesh

cover tight to attach bottom corner. The inner slot of the pulley plate

should be concealed by mesh cover.

**12.Repeat steps 4 through 11** for the other side.

**13.** Position pull handles on the belts close to the mesh cover. Pull the left and right pulley plates away from each other to center pulley system to the back pad.



**10**



**11**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPAÑOL****AJUSTEDEL TAMAÑODELCINTURÓN****(CONTINUACIÓN)****8.** Para tallas 4 a 6, quite el gancho sujeto a la placa dela polea.**9.** Quite el panel del cinturóndela ranura interior e insértelo enla ranura exterior.**10.** Deslice el panel del cinturón porla ranura y pliegue el cinturónhasta que el extremo del paneldel cinturón se alinee con elnúmero de talladeseado, y conéctelo alextremo dela presilla del cinturón.**11.** Coloque la placa dela polea en su posición inicial. Asegúrese de que la placa dela polea esté firme en la pestaña inferior yel borde superior dela cubiertadela malla. Ajuste la cubiertadela malla parasujetarla a la esquina inferior. La ranura interior delaplaca dela polea debe quedar tapada por la cubiertadela malla.**12. Repita los pasos 4 a 11** para elotro lado.**13.** Coloque las manijas deloscinturones cerca dela cubiertadela malla. Separe las placas delapolea izquierday derecha para centrar el sistema de polea con la almohadilla para la espalda. | **FRANÇAIS****AJUSTER LA TAILLE DE LACEINTURE****(SUITE)****8.** Pour les tailles 4 à 6, retirez le crochet attaché à la plaque de poulie.**9.** Retirez le bandeaude ceinture de la fente interne etinsérez-ledans la fente externe.**10.** Faites glisser le bandeaudeceinture dans la fente et repliez la ceinture jusqu'à ce que l'extrémité dubandeau s'aligne avec le numérodetaillesouhaitée, puis passez l'extrémité dans la bouclede la ceinture.**11.** Retournez la plaque de poulieen position dedépart. Veillezà ce que la plaque de poulie soitrentrée dans le rabat inférieur etlebordsupérieur de la couverture en tissu à mailles. Tirez bien surla couverture en tissu à maillespour fixer le coin inférieur. La fente interne dela plaque de pouliedoit être dissimulée par la couverture en tissu à mailles.**12. Répétez les étapes 4 à 11** pour l'autre côté.**13.** Positionnez les poignées detraction sur lessangles près de la couverture en tissu à mailles. Tirez en leséloignant les plaques de poulie gauche etdroite l'une del'autre pour centrer le systèmede poulie sur le rembourrage dorsal. |

**12**

**Repeat steps 4 through 11 for the other side**



**13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEUTSCH****EINSTELLEN DER****TAILLENGURTGRÖSSE****(FORTSETZUNG)****8.** Fürdie Größen 4 bis 6 istdas an der Zugschnalle befestigte Hakenstück zu entfernen.**9.** Gurtband aus dem innerenSchlitzziehen und in den äußeren Schlitzeinführen.**10.** Gurtband durch den Schlitz schieben und den Gurtumklappen,bisdas Endedes Gurtbands mit dergewünschten Größennummerübereinstimmt. Anschließend dasEnde an der Gurtschlaufe befestigen.**11.** Zugschnalle indie Ausgangsposition zurück klappen. Stellen Sie sicher, dass die Zugschnalle indie untere Lasche und die Oberkante derGewebeabdeckung gestecktist.Gewebeabdeckung festziehen,um die untere Ecke zu befestigen. Der innereSchlitz der Zugschnalle sollte durch die Gewebeabdeckung verdeckt werden.**12. Schritte 4 bis 11** für die andere Seite wiederholen.**13.** Die Zuggriffe an den Gurten inderNäheder Gewebeabdeckung positionieren. Die linke und rechte Zugschnalle voneinander wegziehen, um das Schnallensystem gegenüberderRückenpelotte zu zentrieren. |

|  |
| --- |
| **ITALIANO****REGOLAZIONE DELLA TAGLIA****DELLA CINTURA LOMBARE****(CONTINUA)****8.** Per le taglieda 4 a 6, rimuovere il gancio collegato alla piastra di trazione. |
| **9.** Rimuovere ilpannello della cintura dalla fessura interna e inserirlonellafessura esterna. |
| **10.** Far scorrere ilpannello dellacintura attraverso lafessura e piegare lacintura fino a quando l'estremità del pannellodella cintura siallinea con ilnumero dellataglia desiderata e fissare l'estremità al passante sulla cintura. |
| **11.** Riportare la piastra di trazionenellaposizione iniziale. Accertarsi chela piastra di trazione siainseritanel risvolto inferiore e sul bordo superiore del rivestimento a rete. Tirare con forza il rivestimento in rete per fissare l'angolo inferiore. La fessura interna della piastra di trazione deve essere nascostadal rivestimento in rete. |
| **12. Ripetere ipassaggida 4 a 11** per |
| l'altro lato.**13.** Posizionare le maniglieditrazione sullecinture vicino al rivestimento in rete. Allontanare le piastre ditrazione sinistre e destre le unedalle altre per centrare il sistema di trazione sul cuscinetto posteriore. |

 | **NEDERLANDS****DETAILLEBANDMAAT AANPASSEN****(VERVOLGD)****8.** Bij de maten 4 tot en met 6 moet hethaakstuk dat aan dekatrolplaat is bevestigd, worden verwijderd.**9.** Haal de band uit debinnenstesleuf en steek hetin de buitenstesleuf.**10.**Schuif de band door desleufen vouw de band om tothetuiteinde van de band overeenkomst met degewenste maat. Bevestigvervolgenshetuiteinde van de lus aan de band.**11.** Klap de katrolplaat terug naar de oorspronkelijke stand. Zorg ervoor dat de katrolplaat in de onderste flap en debovenste rand van de gaasbekleding wordt gestoken. Trek degaasbekleding strak om de onderste hoek te bevestigen. Debinnenstesleuf van dekatrolplaat moet worden bedekt door degaasbekleding.**12. Herhaalstap 4 toten met 11**voor deandere kant.**13.** Plaats de trekhandgrepen op debanden, nabij degaasbekleding.Trek de linker- en rechterkatrolplaat van elkaar, vervolgens naar hetmidden van hetkatrolsysteem en totslot naar de rugpad. |

**6**

**6**

**1**

**4**

**5**



**8**



**9**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ**

**ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)**

**8.** Για τα μεγέθη 4 έως 6,

αφαιρέστε το άγκιστρο που είναι προσαρτημένο στην πλάκα της τροχαλίας.

**9.** Αφαιρέστε το πάνελ της ζώνης από την εσωτερική υποδοχή και εισάγετέ το στην εξωτερική.

**10.** Σύρετε το πάνελ της ζώνης

μέσω της υποδοχής και

διπλώστε τη ζώνη έως ότου το άκρο του πάνελ της ζώνης να ευθυγραμμιστεί με τον αριθμό του επιθυμητού μεγέθους και ασφαλίστε το άκρο στη θηλιά της ζώνης.

**11.** Γυρίστε την πλάκα της

τροχαλίας στην αρχική θέση.

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα της

τροχαλίας είναι τοποθετημένη εντός του κάτω πτερυγίου και του άνω άκρου του διχτυωτού υφασμάτινου καλύμματος.

Τραβήξτε σφιχτά το δικτυωτό υφασμάτινο κάλυμμα για να

συνδέσετε την κάτω γωνία. Η εσωτερική υποδοχή της πλάκας τροχαλίας θα πρέπει να έχει

καλυφθεί από το διχτυωτό

υφασμάτινο κάλυμμα.

**12. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 11** και για την άλλη πλευρά.

**13.** Τοποθετήστε τις λαβές έλξης

πάνω στη ζώνη κοντά στο

διχτυωτό υφασμάτινο κάλυμμα. Τραβήξτε την αριστερή και δεξιά πλάκα της τροχαλίας μακρυά

την μία από την άλλη για να

κεντράρετε το σύστημα της

τροχαλίας στο οπίσθιο επίθεμα.



**10**



**11**

中文

调节腰带码号（续上）

**8.** 对于码号 4 和 6，取下粘附在

滑轮板上的钩面带。

**9.** 将护带板从内侧卡槽中取出，

并插入外侧卡槽中。

**10.**通过卡槽滑动护带板并折叠

护带，直至护带板的端部与所

需的码号对齐，并将端部固定

在护带的毛面上。

**11.** 翻转滑轮板至起始位置。确

保将滑轮板塞入网罩的底襟

和顶边。拉动网罩使之粘附

底角。网罩应覆盖滑轮板的

内侧卡槽。

**12.** 在另一侧重复步骤 **4** 至 **11**。

**13.** 将拉手放置在护带上靠近网

罩的位置。朝不同方向拉动

左右滑轮板，将滑轮系统置于

背垫中央的位置。

**12**

**Repeat steps 4 through 11 for the other side**



**13**



**4**

**4**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPAÑOL****AJUSTEDEL TAMAÑODELCINTURÓN****(CONTINUACIÓN)****ALMOHADILLAS LORDÓTICAS:**Esta fajaincluye las almohadillaslordóticas para soporte lordóticoadicional. Las almohadillas lordóticas pueden quitarse o reubicarse según sea necesario.**14.** Acceda a las almohadillaslordóticas desde el interior dela faja, a través del orificio central en la almohadillas para la espalda. Quite o reubique con elgancho, según sea necesario.**AJUSTEDE EXTENSIÓNDE XIFOIDES****1.** Sujete el panel anterior haciaarriba, hastael abdomen delpaciente, alineandoelbordeinferior con lasínfisis.**2.** Ajuste la extensiónde xifoides según sea necesario; para esto, extraiga los dostornillos delpanel anterior con lallave que viene incluida.**3.** Quite el tornillo instalado en laparte interior dela barra metálica.**4.** La placa puede moverse una o dos posiciones, según sea necesario. Laplaca debe apoyarse sobreelxifoides del paciente.**5.** Para lasposiciones media yalta, el tornillodebe instalarse desde ellado frontal delafaja.**6.** Asegure laplaca en la barrametálica con lostornillos. | **FRANÇAIS****AJUSTER LA TAILLE DE LACEINTURE****(SUITE)****REMBOURRAGES LORDOTIQUES :**Cette attelle comprend desrembourrages lordotiques pour unsoutien lordotiquesupplémentaire.Les rembourrages lordotiques peuvent être retirés ou repositionnésselonles besoins.**14.** Accédez aux rembourrageslordotiques depuis l'intérieur del'attelle, par letrou central durembourrage dorsal. Retirez ourepositionnez le crochetsinécessaire.**AJUSTEMENT DE LA RALLONGE****XIPHOÏDE****1.** Tenez le bandeau antérieur en haut del'abdomen du patient en alignantle bord inférieur sur lasymphyse pubienne.**2.** Ajustez la rallongexiphoïde au besoin en retirant les deux vis dubandeau antérieur à l'aide dela clé fournie.**3.** Retirez lavis située à l'intérieur dela barre métallique.**4.** La plaque peut être déplacée vers lehautd'une ou deux positions selon les besoins. La plaque doit reposer sur laxiphoïde du patient.**5.** Pour les positions moyennes et hautes, lavis doit être fixée par l'avant del'attelle**6.** Fixez la plaquesur la barremétallique à l'aidedes vis. |

**1**





**2**

**4**



**3**



**5**



**6**

**14**





**ENGLISH**

**ADJUSTING THE WAIST BELT SIZE**

**(CONTINUED)**

**LORDOTIC PADS:** This brace includes lordotic pads for additional lordotic support. The lordotic pads can be

removed or repositioned as needed.

**14.**Access the lordotic pads from the inside of the brace, through the center hole in the back pad. Remove or reposition using the hook piece as necessary.

**XIPHOID EXTENSION ADJUSTMENT**

**1.** Hold the anterior panel up to patient’s abdomen aligning the bottom edge to the symphysis pubis.

**2.** Adjust the xiphoid extension as needed by removing the two screws from the anterior panel using the included wrench.

**3.** Remove the screw that is installed on the inside of the metal bar.

**4.** The plate can be moved up one or two positions as needed. The plate should rest on the patient’s xiphoid.

**5.** For the middle and tall positions, the screw should be installed from the front side of the brace

**6.** Secure the plate onto the metal bar using the screws.

|  |  |
| --- | --- |
| **DEUTSCH****EINSTELLENDERTAILLENGURTGRÖSSE****(FORTSETZUNG)****LORDOSEPELOTTEN:** Diese Ortheseumfasst Lordosepelotten zurzusätzlichenStützung der Lordose. Die Lordosepelotten könnenje nach Bedarf entferntoder neu positioniert werden.**14.** Sie können auf die Lordosepelotten von der Innenseite der Orthesedurch die zentrale Öffnung in der Rückenpelotte zugreifen. Entfernen oder positionierenSiediePelotten gegebenenfalls mit dem Klettstück neu.**ANPASSEN DER XIPHOID-****VERLÄNGERUNG****1.** Die vordere Bandage nachobengegen den Abdomen des Patienten halten und die Unterkante gegenüber der Beckensymphyseausrichten.**2.** Xiphoid-Verlängerung nach Bedarf einstellen, indem die beidenSchraubenmit demmitgelieferten Schlüssel von der vorderenBandage entfernt werden.**3.** Die anderInnenseite desMetallstabs angebrachteSchraubeentfernen.**4.** Die Bandage kann jenach Bedarf um eine oder zwei Positionennachoben bewegt werden. Die Bandagesollte auf dem Xiphoid des Patienten aufliegen.**5.** Fürdiemittlere und hohePositionsollte die Schraube von der Vorderseite der Orthese aus angebracht werden.**6.** Bandage mit den Schrauben am Metallstab sichern. | **ITALIANO****REGOLAZIONE DELLA TAGLIA****DELLA CINTURA LOMBARE****(CONTINUA)****CUSCINETTI LORDOTICI:** Questotutore include cuscinetti lordotici perun supporto lordotico aggiuntivo.Icuscinetti lordotici possonoessererimossi o riposizionati secondo necessità.**14.** È possibile accedere ai cuscinetti lordoticidall'interno del tutore, attraverso il foro centrale nelcuscinetto posteriore. Rimuoverli o riposizionarliusandoil gancio in base alle necessità .**REGOLAZIONE DELL'ESTENSIONE****PER IL PROCESSOXIFOIDEO****1.** Tenere ilpannello anteriorenella parte alta dell'addomedel paziente allineandoil bordo inferiore alla sinfisi pubica.**2.** Regolare l'estensione per ilprocesso xifoideo secondonecessità rimuovendole due viti dal pannello anteriore utilizzando la chiave in dotazione.**3.** Rimuovere la vite installataall'interno della barra di metallo.**4.** La piastra può essere spostataverso l'alto di una o due posizioni secondo necessità. La piastra deve poggiare sul processo xifoideodel paziente.**5.** Per leposizioni centrale e alta, la viti devono essere installate a partire dalla parte anteriore del tutore.**6.** Fissare la piastra sulla barradi metallousandole viti. |

**NEDERLANDS**

**DETAILLEBANDMAAT AANPASSEN**

**(VERVOLGD)**

**LORDOTISCHE PADS:** Deze brace is

voorzien van lordotische pads voor

extra lordotischeondersteuning. De

lordotische pads kunnen naar behoefte worden verwijderd of verplaatst.

**14.** Toegang tot de lordotische pads vanaf debinnenkant van de

brace, via hetgat in het midden van de rugpad. Verwijder of

herpositioneer met behulp van hethaakstuk indien nodig.

**AANPASSING**

**XIFOÏDENVERLENGING**

**1.** Houd devoorste plaat voor de buik van de patiënt en breng de onderste rand in lijn methetschaambeen.

**2.** Pas dexifoïdenverlenging naar behoefte aan door de twee

schroeven van het voorste plaat te verwijderen met behulp van de bijgeleverdesleutel.

**3.** Verwijder de schroef die aan de binnenkant van de metalenstang is geplaatst.

**4.** De plaat kan naar behoefte één of twee positiesomhoog worden geschoven. De plaat moetop de xifoïden van de patiënt rusten.

**5.** Voor de middelste en hogeposities moetdeschroef aan de voorkant van de brace worden geplaatst.

**6.** Bevestig de plaatop de metalen

stang met behulpvan deschroeven.



**4**

**4**

**1**





**2**

**4**



**3**



**5**



**6**

**14**





**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ**

**ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΛΟΡΔΩΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ:** Ο

νάρθηκας αυτός περιλαμβάνει

λορδωτικά επιθέματα για πρόσθετη υποστήριξη της λόρδωσης. Τα

λορδωτικά επιθέματα μπορούν να

αφαιρεθούν ή να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες.

**14.** Αποκτήστε πρόσβαση στα

λορδωτικά επιθέματα από

το εσωτερικό του νάρθηκα,

μέσω της κεντρικής οπής στο

οπίσθιο επίθεμα. Αφαιρέστε ή

επανατοποθετήστε τα επιθέματα χρησιμοποιώντας το άγκιστρο

όπως απαιτείται.

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**

**ΞΙΦΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ**

**1.** Κρατήστε το μπροστινό πάνελ

ψηλά στην κοιλιά του ασθενούς ευθυγραμμίζοντας το κάτω άκρο με την ηβική σύμφυση.

**2.** Προσαρμόστε την επέκταση

ξιφοειδούς απόφυσης όπως

απαιτείται αφαιρώντας τις δύο βίδες από το μπροστινό πάνελ χρησιμοποιώντας το κλειδί που περιλαμβάνεται.

**3.** Αφαιρέστε τη βίδα που είναι

εγκατεστημένη στο εσωτερικό της μεταλλικής ράβδου.

**4.** Η πλάκα μπορεί να μετακινηθεί προς τα επάνω μία ή δύο θέσεις όπως απαιτείται. Η πλάκα θα

πρέπει να στηρίζεται στην

ξιφοειδή απόφυση του ασθενούς.

**5.** Για τις μεσαίες και υψηλές θέσεις, η βίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί από την μπροστινή πλευρά του

νάρθηκα.

**6.** Ασφαλίστε την πλάκα

πάνω στη μεταλλική ράβδο

χρησιμοποιώντας τις βίδες.

中文

调节腰带码号（续上）

腰椎前凸靠垫： 此支具包含提

供额外腰椎支持的腰椎前凸靠

垫。此腰椎前凸靠垫可根据需

要取下或重新放置。

**14.** 在支具内部通过背垫的中心

孔接近腰椎前凸靠垫。根据

需要将其取下或使用钩面带

重新放置。

剑状扩展件调节

**1.** 将前板放置在患者腹部的位

置，底边与耻骨联合对齐。

**2.** 使用随附的扳手拆下前板上

的两颗螺钉，以根据需要调

节剑状扩展件。

**3.** 拆下安装在金属条内部的

螺钉。

**4.** 可根据需要将护板向上或

向下移动一或两个位置。护

板应停留在患者的剑状软

骨上。

**5.** 对于中间或高位置，应从支

具的前部安装螺钉。

**6.** 使用螺钉将护板固定在金

属条上。



**4**

**4**



**3**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |

**1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENGLISH****APPLYING THE BRACE**Before applying the brace, make sure the pull handles are positioned on the belts, close to the mesh cover on the back of the brace. Remove wrenchfrom the brace.**1.** If necessary, attach the additional rigid lateral panels to the inside of the brace for full circumferential overlap. They should be secured between the back pad and thelateral extension piece.**2.** Reattach the waist belt to theanterior panel. Fold down the hook strap to secure it in place.**3.** Align the center of the back padto the patient’s spine, and alignbottom edge of back panel overlumbosacral joint. Refer to Picture 3 for proper orientation.**4.** Fasten the brace around thepatient’s waist by pulling the right belt over the left belt. Angle belts up or down to accommodatepatient’s anatomy. Adjust thecomponents of the brace as needed to fit the patient. The patient can use the hand assiststrap on theright belt to help close the belt. |

|  |
| --- |
| **ESPAÑOL****COLOCAR LA FAJA**Antes de colocar la faja, asegúrese de que las manijas esténubicadas en los cinturones, cerca dela cubiertadela malla, en la parte posterior delafaja. Quite lallave delafaja.**1.** Si es necesario, coloque los paneles laterales rígidos adicionales en laparte interior delafaja para generar una superposicióncircunferencial completa. Deben asegurarse entre la almohadilla para laespalday el accesorio de extensiónlateral. |
| **2.** Vuelva a engancharelcinturónal panel anterior. Incline la correa de sujeción para asegurarla en su lugar. |
| **3.** Alineeel centro dela almohadilla para la espalda con la columnadel paciente, yalineeel bordeinferior del panel posterior sobre la articulaciónlumbosacra. Consulte la imagen 3 para una correctaorientación. |
| **4.** Ajuste lafaja a lacintura del paciente tirandodelcinturónderecho sobre el cinturónizquierdo. Incline loscinturones hacia arriba o hacia abajo para adaptar a la anatomíadelpaciente. Ajuste los componentes de la fajasegún sea necesario para que se adapte al paciente. El pacientepuede usar la correa de asistencia manual en la correa derecha para cerrar elcinturón. |

 | **FRANÇAIS****APPLICATION DE L'ATTELLE**Avant d'appliquerl'attelle, assurez-vous que les poignées detraction sont positionnées sur les ceintures, près de la couverture en tissu à mailles au dos del'attelle. Retirez la clé del'attelle.**1.** Sinécessaire, fixez les bandeauxlatéraux rigides supplémentairesà l'intérieur del'attelle pour unchevauchement périphériquecomplet. Ils doivent être fixés entre le rembourragedorsal etla rallonge latérale.**2.** Rattachez la ceinture au bandeau antérieur. Rabattez lasangleà crochet pour la fixer en place.**3.** Alignez le centre du rembourrage dorsal avec la colonne vertébraledu patient, et alignez le bord inférieur dubandeau dorsal sur l'articulation lombo-sacrale. Reportez-vousà l'image 3 pour la bonneorientation.**4.** Attachez l'attelleautour delatailledu patient en tirant lasangle droite par-dessus lasangle gauche. Inclinez lessangles vers lehaut ou vers lebas pour tenir compte del'anatomiedu patient. Ajustez les parties del'attelle en fonction des besoins du patient. Le patient peut utiliserlasangle auxiliaire manuelle sur la ceinture droite pour faciliter la fermeture de la ceinture. |



**2**

**DEUTSCH**

**ANLEGEN DER ORTHESE**

Vergewissern Siesich vor dem Anlegen der Orthese, dass die Zuggriffe

an den Gurten in derNäheder

Gewebeabdeckung auf der Rückseite der Orthese positioniert sind. Schlüssel von der Orthese entfernen.

**1.** Gegebenenfalls die zusätzlichen steifen Seitenbandagen an der

Innenseite der Orthese befestigen, um eine vollständige Überlappung um denganzen Körperumfang

zu gewährleisten. Siesollten

zwischen der Rückenpelotte und demseitlichen Verlängerungsstück befestigt werden.

**2.** Den Taillengurtwieder an der

vorderen Bandage befestigen.

DenKlettverschlussgurtnach unten klappen, um ihn zu sichern.

**3.** DieMitte derRückenpelotte

gegenüber der Wirbelsäule des Patienten und die Unterkante der Rückenpelotte gegenüber dem Lumbosakralgelenkausrichten. Die korrekte Ausrichtung können Sie Abb. 3 entnehmen.

**4.** Die Orthese um die Tailledes

Patienten befestigen, indemSie den rechten Gurt überden linken Gurt ziehen. Die Gurte nachoben oder unten abwinkeln, um derAnatomie des Patienten Rechnung zu tragen. Die Komponenten der Orthese so einstellen, wie es für die Anpassung an den Patienten erforderlich ist.

Der Patient kann die Handschlaufe am rechten Gurt verwenden, um den Gurt zu schließen.



**ITALIANO**

**APPLICAZIONE DEL TUTORE**

Prima diapplicare il tutore, assicurarsi che le maniglieditrazione siano

posizionate sullecinture, vicino al

rivestimento in rete sul retro della tutore. Rimuovere la chiave dal supporto.

**1.** Se necessario, fissare i pannelli

laterali rigidiaggiuntivi

all'interno del tutore per una

completa sovrapposizione della circonferenza. Essidevono essere fissatitra il cuscinetto posteriore e la prolunga laterale.

**2.** Riattaccare lacintura in vita al

pannello anteriore. Piegare verso il basso lacinghia con gancio per fissarlanellaposizione desiderata.

**3.** Allineare il centro del cuscinetto posteriore alla colonna vertebrale del paziente e allineare ilbordo inferiore del pannello posteriore sull'articolazionelombosacrale. Fare riferimento allaFigura 3 per un corretto orientamento.

**4.** Fissare il tutore attorno alla vita

del paziente tirando lacintura

destra sopra lacintura sinistra.

Angolare lecinture verso l'alto

o verso il basso peradeguarle

all'anatomiadel paziente. Regolare i componentidel tutore secondo necessità per adeguarli allemisure del paziente. Il paziente può

utilizzare lacinghia di regolazione manualesulla cintura destra per chiudere lacintura.



**4**

**NEDERLANDS**

**DE BRACE AANBRENGEN**

Voordat u de brace aanbrengt, moet

u ervoor zorgendat de trekhandgrepen op de band zijngeplaatst, nabij de

gaasbekleding aan deachterkant van de brace. Haal desleutel uit de brace.

**1.** Bevestig indien nodig de extra

stijve zijdelingspanelen aan de

binnenzijde van de brace voor

volledige overlapping rondom.

Ze moeten worden bevestigd

tussen derugpad en hetzijdelingse verlengstuk.

**2.** Bevestig detailleband weer aan de voorste plaat. Klap dehaakband

naar beneden om het vast te zetten.

**3.** Lijn hetmidden van de rugpad

uitop de wervelkolom van de

patiënt en lijnde onderrand van de rugplaatuit methetlumbosacrale gewricht. Raadpleegafbeelding

3 voor de juiste oriëntatie.

**4.** Maakde brace rond detaille

van de patiënt vast door de

rechter band over de linker band te trekken. Pas de hoek van de

banden aan volgens de anatomie van de patiënt. Pas de onderdelen van de brace aan alsdat nodig

is voor een correcte pasvorm bij de patiënt. De patiënt kan de

handassistentieband op de rechter band gebruiken om de band

te helpensluiten.



**4**

**4**

**2**



**3**

**4**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ**

Πριν από την εφαρμογή του

νάρθηκα, βεβαιωθείτε ότι οι λαβές έλξης έχουν τοποθετηθεί στις ζώνες, κοντά στο διχτυωτό υφασμάτινο

κάλυμμα στο πίσω μέρος του

νάρθηκα. Αφαιρέστε το κλειδί από το νάρθηκα.

**1.** Εάν χρειαστεί, προσαρτήστε τα

πρόσθετα άκαμπτα πλευρικά

πάνελ στο εσωτερικό του

νάρθηκα για πλήρη περιφερειακή επικάλυψη. Θα πρέπει να

ασφαλίζονται ανάμεσα στο

οπίσθιο επίθεμα και το πλευρικό τμήμα επέκτασης.

**2.** Συνδέστε πάλι τη ζώνη μέσης με το μπροστινό πάνελ. Διπλώστε τον ιμάντα με το άγκιστρο για να τον ασφαλίσετε στη θέση του.

**3.** Ευθυγραμμίστε το κέντρο του

οπίσθιου επιθέματος με τη

σπονδυλική στήλη του ασθενούς και ευθυγραμμίστε το κάτω

άκρο του οπίσθιου πάνελ στην οσφυοϊερή άρθρωση. Ανατρέξτε στην Εικόνα 3 για τον σωστό

προσανατολισμό.

**4.** Δέστε το νάρθηκα γύρω από τη

μέση του ασθενούς τραβώντας

τη δεξιά ζώνη πάνω από την

αριστερή. Ρυθμίστε τη γωνία των ζωνών προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόζεται στην ανατομία του ασθενούς. Ρυθμίστε τα στοιχεία του νάρθηκα όπως

απαιτείται για να προσαρμόζονται στον ασθενή. Ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χειροκίνητο βοηθητικό ιμάντα στη δεξιά ζώνη για να τον βοηθήσει στο κλείσιμο της ζώνης.

**1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1** |

|  |
| --- |
| 中文佩戴支具佩戴支具之前，先确保已将拉 手放置在护带上靠近支具背部 网罩的位置。将扳手从支具上 拆下。**1.** 必要时将额外的侧面刚性板 连接支具内部，以实现完全的 重叠式覆盖。它们应固定在 背垫与侧面扩展件之间。 |
| **2.** 重新将腰带连接至前板。向 下折叠钩面带以将其固定 就位。 |
| **3.** 将背垫的中心位置对准患者 的脊柱，并将背板的底边定位 至腰骶关节之上。适当的定 位请参考图 3。 |
| **4.** 拉紧护带（右侧护带在上，左 侧护带在下），以围绕患者腰 部固定支具。根据患者的身 体结构调整护带向上或向下 的角度。根据患者的需求适 当地调节支具的部件。患者 可使用腰带右侧的手动辅助 带系紧腰带。 |



**5**

**6**

**1**

**2**



**ENGLISH**

**ESPAÑOL**

**ITALIANO**

**DEUTSCH**

**NEDERLANDS**

**FRANÇAIS**

**APPLYING THE BRACE**

**COLOCAR LA FAJA**

**(CONTINUACIÓN)**

**5.** Ajuste la tensióndelafaja alejando las manijas del cuerpo.

**6.** Fije las manijas en elcinturón.

**ANLEGEN DER ORTHESE**

**(FORTSETZUNG)**

**5.** Die Spannung der Orthese

anpassen, indemSie die Zuggriffe vom Körper wegziehen.

**6.** Die Zuggriffe am Gurt befestigen.

**APPLICAZIONE DEL TUTORE**

**(CONTINUA)**

**5.** Regolare la tensionedel tutore tirandole maniglieditrazione lontanodal corpo.

**6.** Attaccare le maniglieditrazione allacintura.

**APPLICATION DE L'ATTELLE**

**(SUITE)**

**5.** Ajustez la tension del'attelle en tirant les poignées ens'écartant du corps.

**6.** Attachez les poignées detraction à la ceinture.

**DE BRACE AANBRENGEN**

**(VERVOLGD)**

**5.** Pas de spanning van de brace aan door de trekhandgrepen van het lichaam weg te trekken.

**6.** Bevestig de trekhandgrepen aan de band.

**(CONTINUED)**

**5.** Adjust the tension of the brace by

pulling the pull handles away from

the body.

**6.** Attach the pull handles to the belt.

**QUITAR LA FAJA**

**REMOVING THE BRACE**

**1.** Quite las manijas del cinturón y colóquelas cerca dela parte posterior delafaja.

**2.** Quite el ganchoy la presilla del frente para quitarla faja. El panel anterior puede permanecer

instalado cuando nose utiliza.

**ABLEGEN DER ORTHESE**

**1.** Die Zuggriffe vom Gurtlösen und nahe an derRückseite der Orthese positionieren.

**2.** Klettverschluss lösen, um die

Orthese zu entfernen. Die vordere Bandage kann bei Nichtbenutzung befestigtbleiben.

**Die Orthese kann zugeschnitten,**

**gebogen, geformt, zusammengebaut**

**oder anderweitiganeinen**

**bestimmten Patienten angepasst**

**werden. Weitere Anleitungen finden Sie auf der Produkt-Website.**

**1.** Detach the pull handles from the

**RIMOZIONE DEL TUTORE**

**1.** Staccare le maniglieditrazione dallacintura e posizionarlevicino alla parte posteriore del tutore.

**2.** Staccare lachiusura astrappo nella parte anteriore per rimuovere il

tutore. Ilpannello anteriore può rimanere attaccato quando non viene utilizzato.

**Il tutore può esseretagliato,**

**piegato, modellato, assemblato o personalizzato peradattarsi a un paziente specifico. Consultare il sito web del prodotto per ulteriori istruzioni.**

**DE BRACEVERWIJDEREN**

**1.** Maakde trekhandgrepen los van de band en plaats ze nabij deachterkant van de brace.

**2.** Maakde haak en delus aan

de voorkant los om de brace te verwijderen. De voorste plaat kan blijven zitten alshet niet wordt gebruikt.

**De brace kan worden ingekort,**

**gebogen, gevormd, samengesteld of op een andere manier worden**

**RETRAIT DE L'ATTELLE**

**1.** Détachez les poignées detraction et positionnez-les près del'arrière del'attelle.

**2.** Détachez le crochet et la boucle à l'avant pour enlever l'attelle. Le bandeau antérieur peut rester attaché lorsqu'iln'est pas utilisé.

**L'attellepeut êtretaillée, pliée, moulée, assemblée ou autrement personnalisée pours'adapter à un patient en particulier. Consultez le site Web duproduit pour plus d'instructions.**

belt and position them close to the

back of the brace.

**2.** Detach hook and loop at the front

to remove the brace. The anterior

panel can remain attached when

not using.

**La faja puede recortarse, doblarse,**

**The brace can be trimmed, bent,**

**moldearse, ensamblarse, o**

**personalizarse para adaptarse a un pacienteespecífico. Visiteel sitio web del producto para másinstrucciones.**

**molded, assembled, or otherwise**

**customized to fit a specific patient.**

**See product website for further**

**instructions.**

**aangepastaan een specifieke**

**patiënt. Ziede productwebsite voor verdere aanwijzingen.**



**5**

**6**

**1**

**2**



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

中文

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ**

佩戴支具（续上）

**5.** 将拉手拉离身体，以调节支具 的松紧度。

**6.** 将拉手粘附在护带上。

取下支具

**1.** 将拉手从护带上取下，并将其 放置在靠近支具背部的位置。

**2.** 分离前部的粘扣带，取下支 具。前板在不使用时可保持 连接状态。

可根据特定的患者对支具进行 裁剪、弯曲、塑型、装配或其他定 制操作。更多指南，请参阅产品 的网站。

**(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)**

**5.** Ρυθμίστε την τάνυση του

νάρθηκα τραβώντας τις λαβές

έλξης μακρυά από το σώμα.

**6.** Στερεώστε τις λαβές έλξης στη

ζώνη.

**ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ**

**1.** Ξεκολλήστε τις λαβές έλξης

από τη ζώνη και τοποθετήστε

τες κοντά στο πίσω μέρος του

νάρθηκα.

**2.** Για να αφαιρέσετε το νάρθηκα,

ξεκολλήστε το βέλκρο στο

μπροστινό μέρος. Το μπροστινό

πάνελ μπορεί να παραμείνει

συνδεδεμένο όταν δεν

χρησιμοποιείται.

**Μπορείτε να κόψετε, να**

**λυγίσετε, να σχηματοποιήσετε,**

**να συναρμολογήσετε ή να**

**προσαρμόσετε το νάρθηκα με**

**άλλο τρόπο για να ταιριάζει σε**

**έναν συγκεκριμένο ασθενή. Για**

**περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον**

**ιστότοπο του προϊόντος.**

**ENGLISH**

 **WARNINGS** 

**WARNING:** Carefully read fitting

instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin

irritation, or any adverse reactions

while using this product, immediately consult your licensed health care

professional.

**WARNING:** This device will not

prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe

treatment program. Consult your

licensed health care professional

regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** This device is offered for sale by or on the order of a licensed health care professional.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

**CARE & WASHING INSTRUCTIONS**

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



**If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Bregand the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.**

**ESPAÑOL**

 **ADVERTENCIAS** 

**ADVERTENCIA:** Lea detenidamente las instrucciones y advertencia de ajuste antes desu uso. Para garantizar el

desempeñoadecuado delafaja, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si experimenta

un incremento en la intensidad del

dolor, hinchazón, irritacióndela

piel, o cualquier reacciónadversa

mientras usa este producto, consulte inmediatamente con un profesional de atenciónmédica autorizado.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no previeneni reduce todas las lesiones. La rehabilitaciónadecuaday la

modificacióndela actividad también son parte esencialde un programa

detratamientoseguro. Consulte con un profesional de atenciónmédica

autorizado respecto del nivel de

actividadseguro yadecuado mientras usa este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Este dispositivose

ofrece a la venta por parte de un

profesional dela salud autorizado o bajo la orden del mismo.

**PRECAUCIÓN:** Sigael proceso de

aplicacióny cuidado descrito en

las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para usar con un solo paciente.

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO**

**Y LIMPIEZA**

Lave a mano en agua fría con

un detergente suave, enjuague

y colóquela en posición plana para

que seseque con elaire.



**Sise ha producido algúnincidente**

**serioen relación coneste dispositivo, informe a Bregya la autoridad**

**competente del Estado miembro donde reside el usuario o paciente.**

**FRANÇAIS**

 **AVERTISSEMENTS** 

**AVERTISSEMENT:** Lisez attentivement

les instructions de pose et les

avertissements avant utilisation. Pour

assurer lebonfonctionnement de

l'attelle, suivez toutes les instructions.

**AVERTISSEMENT :** Si vous éprouvez

une augmentation de ladouleur

ou ressentez un gonflement,

une irritation cutanée ou toute

autre réaction indésirable lors de

l'utilisation de ce produit, consultez

immédiatement votre professionnel

dela santé agréé.

**AVERTISSEMENT :** Ce dispositif

n'empêche, ni ne réduit toutes les

blessures. Une rééducation correcte

et la modification des activités sont

également une partie essentielle

d'un programme de soinsefficaces

etsûrs. Consultez votre professionnel

dela santé agréé au sujet du niveau

d'activité sûr etapproprié à maintenir

pendant le port de ce dispositif.

**MISEEN GARDE :** Cet appareil

est proposé à la vente par ou sur

ordonnance d’un professionnel dela

santé agréé.

**MISEEN GARDE :** Suivez la procédure

d'application etd'entretiendécrite

dans les instructions.

**MISEEN GARDE :** Pour un seul patient

uniquement.

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET**

**DE LAVAGE**

Lavez à lamain dans del'eau froide

avec un détergent doux, rincez et

posez à plat pour faire sécher à l'air.



**Si un incident grave survient en**

**rapport avec ledispositif, signalez-**

**le à Breg et à l'autorité compétente**

**del'État membre dans lequel**

**l'utilisateur ou le patient est situé.**

**DEUTSCH**

 **WARNHINWEISE** 

**ACHTUNG:** Vor der Nutzung der

Orthese die Anleitung zur korrekten Anlegungund die Warnhinweise

sorgfältig lesen. Befolgen Sie

alle Anweisungen, um eine

ordnungsgemäße Funktionsweiseder Orthese sicherzustellen.

**ACHTUNG:** Wenden Siesich

umgehend an Ihren zugelassenen

Arzt/Therapeuten, falls beider

Anwendung dieses Produkts

vermehrte Schmerzen, Schwellungen, Hautreizungen oder andere

ungewöhnliche Reaktionen auftreten.

**ACHTUNG:** DieseOrthese verhindert oder reduziert nicht allemöglichen Verletzunangemessgen. Eine ene

Rehabilitation und Änderung

derAktivitäten sindebenfalls

Bestandteil eines sicheren

Behandlungsprogramms. Wenden Siesich bezüglich eines sicheren undangemessenen Aktivitätsgrads während der Anwendung dieser

Vorrichtung an Ihren qualifizierten

Arzt/Therapeuten.

**VORSICHT:** Dieses Gerätdarf nur an einen zugelassenen Facharztoder auf dessen Anordnung verkauft werden.

**VORSICHT:** BefolgenSiedas in den

Anleitungen beschriebenen

Anwendungs-und Behandlungsverfahren.

**VORSICHT:** Nur zum Gebrauch bei

einem Patienten.

**PFLEGE- UND WASCHANLEITUNGEN**

Von Hand in kaltem Wasser mit

mildem Waschmittel waschen,

abspülen und flach liegend an der

Luft trocknen lassen.



**Schwerwiegende Vorfälle in Bezug**

**auf das Produkt sind Bregund der**

**zuständigen Behörde desMitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässigist, zumelden.**

**ITALIANO**

 **AVVERTENZE** 

**AVVERTENZA:** Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze di

montaggio prima dell’utilizzo. Per garantire leadeguate prestazionidel tutore, seguire tutte le istruzioni.

**AVVERTENZA:** In caso di presenza

o aumento di dolore, gonfiore,

irritazione cutanea o reazioni avverse durante l'utilizzo di questo prodotto, consultare immediatamente il proprio medico curante.

**AVVERTENZA:** Questo dispositivo non previenené riduce alcuna tipologia di infortunio. Una correttariabilitazione e una modifica dell’attività motoria

costituiscono una parte essenziale

di un corretto programma di

trattamento. Consultare il proprio

operatore sanitario autorizzato sulla sicurezza e il corretto livellodi attività motoria necessari quando indossa

questo dispositivo.

**ATTENZIONE:** Questo dispositivo

è venduto da personalesanitario

autorizzato o dietro loro indicazione.

**ATTENZIONE:** Seguire le procedure di utilizzo e il processo di cura descritti nelle istruzioni.

**ATTENZIONE:** Solo per uso singolo paziente.

**ISTRUZIONI PER LA CURA E IL**

**LAVAGGIO**

Lavare a mano in acqua fredda con un detergente non aggressivo, sciacquare estendere per lasciarasciugare all’aria.



**Qualora durante l’uso del dispositivo siverifichino incidentigravi, segnalarli tempestivamentea Brege all'autorità competentedelloStatomembro in cui l'utente e/oil pazienterisiede.**

**NEDERLANDS**

 **WAARSCHUWINGEN** 

**WAARSCHUWING:** Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzingen voor het

aantrekken en de waarschuwingen zorgvuldig. Volgalle aanwijzingen op om de juiste werking van de brace

te garanderen.

**WAARSCHUWING:** Als u tijdens

het gebruik van dit product

pijn, zwelling, huidirritatie of

bijwerkingenondervindt, raadpleeg dan onmiddellijk uw gelicentieerde medische professional.

**WAARSCHUWING:** Dit product

voorkomt of vermindert niet alle

verwondingen. Juiste revalidatie

en aanpassing van activiteiten zijn ook een belangrijkonderdeel van een veilig behandelingsprogramma. Raadpleeg uw gelicentieerde

medische professional met

betrekking tot een veilig en gepast activiteitsniveau tijdenshetdragen van dit product.

**OPGELET:** Ditapparaat wordtte koop aangeboden door of in opdracht van een erkend gezondheidsprofessional.

**OPGELET:** Volg hetaanbreng- en onderhoudsproces zoals beschreven in de aanwijzingen.

**OPGELET:** Alleen voor gebruik door één patiënt.

**ONDERHOUDS- EN**

**WASVOORSCHRIFTEN**

Met de hand wassen inkoud water met een mild reinigingsmiddel,

afspoelen en plat neerleggen om het door deluchtte laten drogen.



**Indienzich een ernstig incident**

**heeft voorgedaan met betrekking tothetapparaat, dientdit te worden gemeld aan Breg en de bevoegde**

**autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** 

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από

τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά

τις οδηγίες εφαρμογής και

τις προειδοποιήσεις. Για να

διασφαλιστεί η σωστή απόδοση

του νάρθηκα, ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν

αισθανθείτε πόνο ή αύξηση του

πόνου, οίδημα, δερματικό ερεθισμό ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε αμέσως πιστοποιημένο επαγγελματία

υγείας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το

ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν

αποτρέπει ή μειώνει όλους τους

τραυματισμούς. Σημαντικό μέρος ενός ασφαλούς προγράμματος

θεραπείας αποτελεί επίσης η

σωστή αποκατάσταση και η

τροποποίηση της δραστηριότητας. Συμβουλευτείτε πιστοποιημένο

επαγγελματία υγείας αναφορικά με το ασφαλές και κατάλληλο επίπεδο δραστηριότητας ενώ φοράτε αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το

ιατροτεχνολογικό προϊόν

προσφέρεται προς πώληση από

έναν πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας ή κατόπιν εντολής αυτού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ακολουθήστε τη

διαδικασία εφαρμογής και

φροντίδας που περιγράφεται στις οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &**

**ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**

Πλύνετε στο χέρι με κρύο νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό, ξεβγάλτε και αφήστε να στεγνώσει στον

αέρα σε επίπεδη επιφάνεια.



**Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση**

**με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, αναφέρετέ το στην Breg και**

**στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης και/η ο ασθενής.**

中文

 警告 

警告：使用前请仔细阅读佩戴

指南和警告。为确保此支具的

正常性能，请遵守所有说明。

警告：如果您在使用本产品时

出现疼痛、肿胀、皮肤过敏或任

何不良反应，或出现上述症状加

剧的情况，请立即咨询您的持照

医疗保健专业医师。

警告：此装置无法防止或减轻

所有伤害。适当的康复和活动

调整也是安全治疗计划的重要

组成部分。在佩戴此装置时，请

咨询您的持照医疗保健专业医

师，了解安全适当的活动量。

注意：本装置供持照医疗保健

专业医师出售或凭其医嘱购买。

注意：请按照指南中描述的使

用和护理流程操作。

注意：仅供患者个人使用。

护理和清洗指南

冷水加温和洗涤剂手洗，再冲洗

并平放以晾干。



如果发生了与装置有关的任何

严重事件，请向 **Breg** 以及用户

和**/**或患者所在会员国的主管部

门报告。

